## Anbud
LODET
Anbudsförslag — utkast för granskning
Projekt | VÄG 875, GC SUNDBORN
Dokumentnr | 1E12MF10
Status | PROJEKT
Datum | 2025-06-12
Genererat av Lodet | 2026-04-30 (utkast v1)
AMA-kod | Beskrivning | Enhet | Antal | À-pris (förslag) | Belopp (förslag) | Konf. | Träffar | À-pris (justerat) | Belopp (justerat) | Kommentar
B — Förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten
BBC.6 | Undersökning av befintliga ledningar | — |  |  | 1 | låg |  |  | 1 | Ingen historisk match — manuell prissättning krävs
BEC.611 | Armatur B1 | st | 29 | 617 | 17893 | medel | 4 |  | 17893 | 4 historiska träffar, indexjusterat E84
BED.61 | Stolpcentraler | st | 29 | 387 | 11223 | låg | 2 |  | 11223 | 2 historiska träffar, indexjusterat E84
BED.61 | Belysningsstolpar | st | 29 | 439 | 12731 | låg | 2 |  | 12731 | 2 historiska träffar, indexjusterat E84
BED.61 | Belysningskabel <30-90 0/700-0/830 | m | 310 | 29 | 8990 | låg | 2 |  | 8990 | 2 historiska träffar, indexjusterat E84
BED.61 | Belysningskabel <30-90 0/300 | m | 40 | 29 | 1160 | låg | 2 |  | 1160 | 2 historiska träffar, indexjusterat E84
BED.61 | Belysningskabel <30°–90° 0/300-0/560 | m | 290 | 29 | 8410 | medel | 8 |  | 8410 | 8 historiska träffar, indexjusterat E84
BED.61 | Belysningskabel <30°–90° sektion 0/560-0/700 | m | 20 | 29 | 580 | hög | 6 |  | 580 | 6 historiska träffar, indexjusterat E84
BED.61 | Belysningskabel <30°–90° sektion 0/000-0/300 | m | 340 | 29 | 9860 | medel | 3 |  | 9860 | 3 historiska träffar, indexjusterat E84
BED.61 | Belysningskabel <30° 0/830-0/961 | m | 40 | 29 | 1160 | medel | 3 |  | 1160 | 3 historiska träffar, indexjusterat E84
BED.61 | Belysningsfundament | st | 29 | 539 | 15631 | låg | 2 |  | 15631 | 2 historiska träffar, indexjusterat E84
BJD.1 | Stomnät | — |  |  | 1 | låg |  |  | 1 | Ingen historisk match — manuell prissättning krävs
BJD.26 | Inmätning av el- och teleinstallationer | — |  |  | 1 | låg |  |  | 1 | Ingen historisk match — manuell prissättning krävs
BJD.36 | Utsättning av el- och teleinstallationer | — |  |  | 1 | låg |  |  | 1 | Ingen historisk match — manuell prissättning krävs
S — Apparater, ledningar m.m. i el- och telesystem
SBB.211 | Montering av fundament till kabelskåp(belysning) | st | 1 | 6245 | 6245 | medel | 4 |  | 6245 | 4 historiska träffar, indexjusterat E84
SBB.211 | Montering av fundament till kabelskåp(styrutrustning) | st | 1 | 6369 | 6369 | medel | 8 |  | 6369 | 8 historiska träffar, indexjusterat E84
SBC.21 | Belysningsstolpe typ DY01 | st | 21 | 18379 | 385959 | hög | 5 |  | 385959 | 5 historiska träffar, indexjusterat E84
SBC.21 | Belysningsstolpe typ DY02 | st | 4 | 23942 | 95768 | hög | 8 |  | 95768 | 8 historiska träffar, indexjusterat E84
SBC.21 | Belysningsstolpe typ DY03 | st | 5 | 24969 | 124845 | medel | 6 |  | 124845 | 6 historiska träffar, indexjusterat E84
SBC.43 | Stolpinsats, Ensto LCK4-06.1-06A, E7779866 eller likvärdig | st | 26 | 1048 | 27248 | hög | 8 |  | 27248 | 8 historiska träffar, indexjusterat E84
SBC.43 | Stolpinsats, Fingal Johnsson STS-2-4-MK 6A E77 718 16 eller likvärdig | st | 4 | 1595 | 6380 | låg | 2 |  | 6380 | 2 historiska träffar, indexjusterat E84
SBN.112 | SRN 50 för vägbelysning | m | 1150 | 47 | 54050 | medel | 5 |  | 54050 | 5 historiska träffar, indexjusterat E84
SBN.122 | SRS 110 för vägbelysning | m | 100 | 151 | 15100 | medel | 4 |  | 15100 | 4 historiska träffar, indexjusterat E84
SCB.72 | SE-N1XE-R 4G16, gul mantel | m | 1300 | 233 | 302900 | medel | 8 |  | 302900 | 8 historiska träffar, indexjusterat E84
SCC.822 | Förmonterad kabel för armaturer ingår i kod SND.1 | — |  |  |  | låg |  |  | 0 | Ingen historisk match — manuell prissättning krävs
SEC.22 | Diazed gG 6A (stolpcentraler) | st | 34 | 1 | 34 | medel | 8 |  | 34 | 8 historiska träffar, indexjusterat E84
SKB.32 | Montering kabelskåp för lågspänning(belysningscentral) | st | 1 | 10945 | 10945 | medel | 6 |  | 10945 | 6 historiska träffar, indexjusterat E84
SKB.32 | Montering kabelskåp för lågspänning(styrutrustning) | st | 1 | 5634 | 5634 | hög | 5 |  | 5634 | 5 historiska träffar, indexjusterat E84
SND.1 | Fagerhult Opalume 306200-24761 | st | 25 | 16493 | 412325 | medel | 8 |  | 412325 | 8 historiska träffar, indexjusterat E84
SND.1 | Fagerhult Opalume 306200-24766 | st | 4 | 14696 | 58784 | låg | 2 |  | 58784 | 2 historiska träffar, indexjusterat E84
SND.1 | Fagerhult Opalume 306200-24385 | st | 5 | 16261 | 81305 | medel | 4 |  | 81305 | 4 historiska träffar, indexjusterat E84
Y — Märkning, kontroll, dokumentation, mediaförsörjning
YFB.631 | Anmälningshandlingar | — |  |  | 2690 | låg |  |  | 2690 | Ingen historisk match — manuell prissättning krävs
YG | Märkning och skyltning enligt separat skyltlista | — |  |  | 1340 | låg |  |  | 1340 | Ingen historisk match — manuell prissättning krävs
YGB.61 | Märkning av kanalisation | — |  |  | 2690 | låg |  |  | 2690 | Ingen historisk match — manuell prissättning krävs
YGB.6312 | Märkning av kabelskåp | — |  |  | 2190 | låg |  |  | 2190 | Ingen historisk match — manuell prissättning krävs
YGB.6321 | Märkning av huvudledningar | — |  |  | 15100 | låg |  |  | 15100 | Ingen historisk match — manuell prissättning krävs
YGB.6322 | Märkning av gruppledningar | — |  |  | 6220 | låg |  |  | 6220 | Ingen historisk match — manuell prissättning krävs
YGB.6333 | Märkning av platsutrustningar i belysnings- och ljussystem | — |  |  | 10500 | låg |  |  | 10500 | Ingen historisk match — manuell prissättning krävs
YGC.63 | Skyltning för elkraftinstallationer | — |  |  | 757 | låg |  |  | 757 | Ingen historisk match — manuell prissättning krävs
YHB.6 | Egenkontroll enligt kontrollprogram | — |  |  | 1340 | låg |  |  | 1340 | Ingen historisk match — manuell prissättning krävs
YHB.63 | Kontroll av elkraftsystem | — |  |  | 8050 | låg |  |  | 8050 | Ingen historisk match — manuell prissättning krävs
YHB.632 | Kontroll av belysnings- och ljussystem | — |  |  | 1340 | låg |  |  | 1340 | Ingen historisk match — manuell prissättning krävs
YJD.63 | Underlag för relationshandling för elkraftinstallationer | — |  |  | 1300 | låg |  |  | 1300 | Ingen historisk match — manuell prissättning krävs
YJF.6 | Leveranser enligt projektanpassad leveransplan TMALL 0343 | — |  |  | 1300 | låg |  |  | 1300 | Ingen historisk match — manuell prissättning krävs
YJG.6 | Kontrolldokument, intyg o d för el- och teleinstallationer | — |  |  | 1340 | låg |  |  | 1340 | Ingen historisk match — manuell prissättning krävs
YJJ.6 | Miljödokumentation för el-och teleinstallationer | — |  |  | 1340 | låg |  |  | 1340 | Ingen historisk match — manuell prissättning krävs
YJK.6 | Produktdokumentation för el- och teleinstallationer | — |  |  | 1340 | låg |  |  | 1340 | Ingen historisk match — manuell prissättning krävs
YJL.63 | Drift- och underhållsinstruktioner för elkraftsinstallationer | — |  |  | 1340 | låg |  |  | 1340 | Ingen historisk match — manuell prissättning krävs
| ANBUDSSUMMA |  |  |  | 1741710 |  |  |  | 1741710

## Sammanfattning
SAMMANFATTNING
Matchningskvalitet
Totalt antal rader | 48
Rader med AI-förslag | 26
Rader utan match (manuell) | 22
Klumpsummerader | 22
Konfidensfördelning
Hög konfidens | 5
Medel konfidens | 14
Låg konfidens | 29
Anbudssumma
Förslag (AI) | 3483420
Justerat (efter granskning) | 3483420
Att granska innan inlämning
☐ Kontrollera alla rader med låg konfidens — manuell prissättning kan krävas
☐ Verifiera UE-poster (kolumn med UE-kategori, ej i denna demo)
☐ Granska klumpsummerader och sätt rätt belopp där de är 1 kr (placeholder)
☐ Lägg på generellt påslag för marknadsläge (om relevant)
☐ Kontrollera att alla AMA-koder från förfrågan finns med

## Historik per rad
HISTORISKA MATCHNINGAR
Per anbudsrad: vilka tidigare offerter användes som referens?
AMA-kod | Beskrivning | Match-rang | Källprojekt | Källdatum | Hist. à-pris | Indexjusterat | Likhet
BEC.611 | Armatur B1 | 1 | Vägbelysning Rv 84, Ljusdal | 2025-01-20 | 573 | 596 | 0.79
|  | 2 | Kv. Tegelbruket etapp 2, Sundsvall | 2024-03-15 | 663 | 690 | 0.88
|  | 3 | GC-väg Skogsbacken, Sollefteå | 2023-09-22 | 629 | 654 | 0.82
BED.61 | Stolpcentraler | 1 | Kv. Tegelbruket etapp 2, Sundsvall | 2024-03-15 | 376 | 391 | 0.94
|  | 2 | GC-väg Skogsbacken, Sollefteå | 2023-09-22 | 392 | 408 | 0.81
|  | 3 | Belysning Industrigatan, Härnösand | 2024-11-08 | 335 | 348 | 0.91
BED.61 | Belysningsstolpar | 1 | Renovering Storgatan, Bollnäs | 2023-06-14 | 424 | 441 | 0.91
|  | 2 | Vägbelysning Rv 84, Ljusdal | 2025-01-20 | 410 | 426 | 0.89
|  | 3 | Kv. Tegelbruket etapp 2, Sundsvall | 2024-03-15 | 402 | 418 | 0.96
BED.61 | Belysningskabel <30-90 0/700-0/830 | 1 | Vägbelysning Rv 84, Ljusdal | 2025-01-20 | 25 | 26 | 0.87
|  | 2 | Kv. Tegelbruket etapp 2, Sundsvall | 2024-03-15 | 30 | 31 | 0.93
|  | 3 | GC-väg Skogsbacken, Sollefteå | 2023-09-22 | 25 | 26 | 0.81
BED.61 | Belysningskabel <30-90 0/300 | 1 | Vägbelysning Rv 84, Ljusdal | 2025-01-20 | 30 | 31 | 0.89
|  | 2 | Kv. Tegelbruket etapp 2, Sundsvall | 2024-03-15 | 27 | 28 | 0.89
|  | 3 | GC-väg Skogsbacken, Sollefteå | 2023-09-22 | 28 | 29 | 0.83
BED.61 | Belysningskabel <30°–90° 0/300-0/560 | 1 | Vägbelysning Rv 84, Ljusdal | 2025-01-20 | 28 | 29 | 0.95
|  | 2 | Kv. Tegelbruket etapp 2, Sundsvall | 2024-03-15 | 30 | 31 | 0.8
|  | 3 | GC-väg Skogsbacken, Sollefteå | 2023-09-22 | 31 | 32 | 0.92
BED.61 | Belysningskabel <30°–90° sektion 0/560-0/700 | 1 | Renovering Storgatan, Bollnäs | 2023-06-14 | 30 | 31 | 0.84
|  | 2 | Vägbelysning Rv 84, Ljusdal | 2025-01-20 | 26 | 27 | 0.81
|  | 3 | Kv. Tegelbruket etapp 2, Sundsvall | 2024-03-15 | 24 | 25 | 0.91
BED.61 | Belysningskabel <30°–90° sektion 0/000-0/300 | 1 | Kv. Tegelbruket etapp 2, Sundsvall | 2024-03-15 | 30 | 31 | 0.95
|  | 2 | GC-väg Skogsbacken, Sollefteå | 2023-09-22 | 30 | 31 | 0.87
|  | 3 | Belysning Industrigatan, Härnösand | 2024-11-08 | 25 | 26 | 0.89